## KLa
jeloles:	=input	500	rpm
		200	ml/min					konstansok C* szamitashoz
t (s)	%	ln						T (°C)	30	A	14.16
				100					C* (mg/l)	7.53	B	0.3943
								Kla (1/s)	0.00	C	0.007714
								OTR (mmol/lh)	3.93	D	0.0000646
				Oxygen Transfer Rate Determination

3	0.1	0.0010005003
6	0.1	0.0010005003
9	1.8	0.0181639706
12	1.7	0.0171461588
15	2	0.0202027073
18	2.5	0.025317808
21	3.2	0.0325231917
24	4	0.0408219945
27	5.2	0.0534007767
30	6.8	0.0704224643
33	8.5	0.0888312137
36	10	0.1053605157
39	11.3	0.1199102967
42	12.6	0.1346749033
45	17.2	0.1887421246
48	18	0.1984509387
51	17.8	0.1960148839
54	17.6	0.1935847491
57	17.9	0.1972321695
60	18.4	0.203340924
63	19.1	0.2119563619
66	19.8	0.2206466711
69	20.6	0.2306718177
72	21.7	0.244622583
75	22.3	0.2523149286
78	24.5	0.2810375297
81	25.6	0.2957142441
84	26.1	0.302457358
87	26.8	0.311974765
90	28.6	0.3368723166
93	31.4	0.3768776513
96	33.2	0.4034671054
99	33.9	0.4140014391
102	34.1	0.4170317445
105	34.6	0.4246479275
108	35.2	0.4338645826
111	35.8	0.4431669753
114	36.6	0.4557063245
117	37.4	0.4684049079
120	38.1	0.4796500063
123	38.9	0.4926583198
126	39.6	0.504181081
129	40.4	0.5175146119
132	41.3	0.5327304592
135	42.4	0.5516476183
138	42.9	0.5603660693
141	44	0.5798184953
144	44.8	0.5942072327
147	45.3	0.6033064766
150	45.9	0.6143360001
153	46.8	0.6311117896
156	47.9	0.6520052372
159	48.7	0.6674794338
162	49.3	0.6792442754
165	49.9	0.6911491779
168	50.6	0.7052197618
171	51.2	0.7174398731
174	51.9	0.7318880089
177	52.5	0.7444404749
180	53.3	0.7614260213
183	54.1	0.7787050689
186	54.6	0.7896580809
189	55.3	0.8051966844
192	56	0.8209805521
195	56.6	0.8347107449
198	57.4	0.8533159327
201	57.7	0.8603830999
204	58.3	0.8746690572
207	59.1	0.8940401229
210	59.6	0.906340401
213	60.2	0.9213032737
216	60.9	0.939047719
219	61.3	0.949330586
222	61.9	0.9649559039
225	62.4	0.9781661356
228	63.3	1.0023934309
231	63.8	1.0161110672
234	64.2	1.0272222926
237	64.8	1.0441241034
240	65.4	1.0613165039
243	66.2	1.0847093835
246	66.6	1.096614286
249	67.1	1.1116975282
252	69.5	1.1874435024
255	69.3	1.1809075314
258	69.1	1.1744140021
261	69.1	1.1744140021
264	69.4	1.184170177
267	69.5	1.1874435024
270	69.7	1.1940224735
273	70.2	1.2106617925
276	70.7	1.22758267
279	70.9	1.2344320118
282	71.5	1.2552660987
285	72.3	1.2837377728
288	73.2	1.3167682985
291	73.7	1.3356012468
294	73.7	1.3356012468
297	73.7	1.3356012468
300	73.9	1.3432348717
303	74.1	1.3509272173
306	74.4	1.3625778345
309	74.9	1.3823023399
312	75.5	1.4064970684
315	76	1.4271163556
318	76.3	1.4396951378
321	76.7	1.4567168254
324	77	1.4696759701
327	77.3	1.4828052615
330	77.9	1.5095925775
333	79	1.5606477483
336	80	1.6094379124
339	81.1	1.6660082639
342	81.4	1.6820086053
345	81.2	1.6713133162
348	81	1.6607312068
351	81.2	1.6713133162
354	81.1	1.6660082639
357	81.2	1.6713133162
360	81.3	1.6766466621
363	82.3	1.7316055464
366	82.2	1.7259717287
369	82.1	1.7203694731
372	82.2	1.7259717287
375	82.6	1.7486999798
378	82.4	1.7372712839
381	82.5	1.7429693051
384	82.4	1.7372712839
387	82.5	1.7429693051
390	82.7	1.7544636845
393	82.9	1.7660917225
396	83.3	1.7897614666
399	83.3	1.7897614666
402	83.7	1.8140050782
405	84	1.8325814637
408	84.3	1.8515094736
411	84.5	1.8643301621
414	84.8	1.8838747581
417	84.9	1.8904754422
420	85.3	1.9173226922
423	85.7	1.9449106487
426	85.7	1.9449106487
429	85.7	1.9449106487
432	86	1.9661128564
435	86	1.9661128564
438	86.3	1.9877743532
441	86.6	2.009915479
444	86.7	2.0174061508
447	86.7	2.0174061508
450	86.9	2.0325579558
453	87.1	2.0479428746
456	87.3	2.0635681925
459	87.5	2.0794415417
462	87.6	2.0874737134
465	88.2	2.1370706545
468	88.2	2.1370706545
471	88.1	2.1286317859
474	88.3	2.1455813442
477	88.4	2.1541650879
480	88.5	2.1628231506
483	88.7	2.1803674603
486	88.8	2.1892564077
489	88.9	2.1982250777
492	89	2.2072749132
495	89.1	2.2164073968
498	89.2	2.2256240519
501	89.2	2.2256240519
504	89.5	2.2537949288
507	89.7	2.2730262908
510	89.9	2.2926347621
513	90.1	2.3126354288
516	90.1	2.3126354288
519	90.3	2.3330443005
522	90.6	2.3644604967
525	90.6	2.3644604967
528	90.5	2.3538783874
531	90.5	2.3538783874
534	90.9	2.3968957725
537	91	2.4079456087
540	90.8	2.3859667019
543	91	2.4079456087
546	91.2	2.4304184645
549	91.3	2.4418471603
552	91.2	2.4304184645
555	91.4	2.4534079827
558	91.6	2.4769384801
561	91.8	2.5010360317
564	91.8	2.5010360317
567	92	2.5257286443
570	92.2	2.5510464523
573	92.3	2.5639498571
576	92.4	2.5770219387
579	92.3	2.5639498571
582	92.3	2.5639498571
585	92.5	2.5902671654
588	92.8	2.63108916
591	92.7	2.6172958378
594	92.8	2.63108916
597	92.8	2.63108916
600	93	2.6592600369
603	93	2.6592600369
606	93.4	2.718100537
609	93.2	2.6882475738
612	93.2	2.6882475738
615	93.3	2.7030626596
618	93.2	2.6882475738
621	93.3	2.7030626596
624	93.4	2.718100537
627	93.4	2.718100537
630	93.6	2.7488721956
633	93.6	2.7488721956
636	93.8	2.7806208939
639	93.9	2.7968814148
642	94	2.8134107168
645	93.9	2.7968814148
648	94	2.8134107168
651	94.2	2.8473122684
654	94.1	2.8302178351
657	94.3	2.8647040111
660	94.2	2.8473122684
663	94.3	2.8647040111
666	94.4	2.8824035882
669	94.5	2.9004220937
672	94.6	2.9187712324
675	94.8	2.9565115604
678	94.8	2.9565115604
681	94.8	2.9565115604
684	94.8	2.9565115604
687	94.7	2.9374633654
690	94.7	2.9374633654
693	94.8	2.9565115604
696	94.8	2.9565115604
699	94.8	2.9565115604
702	94.9	2.9759296463
705	94.9	2.9759296463
708	94.9	2.9759296463
711	95.1	3.0159349809
714	95.2	3.0365542681
717	95.2	3.0365542681
720	95.2	3.0365542681
723	95.3	3.0576076773
726	95.3	3.0576076773
729	95.2	3.0365542681
732	95.3	3.0576076773
735	95.3	3.0576076773
738	95.4	3.0791138825
741	95.3	3.0576076773
744	95.5	3.1010927892
747	95.6	3.1235656451
750	95.7	3.1465551633
753	95.6	3.1235656451
756	95.8	3.1700856607
759	95.7	3.1465551633
762	95.7	3.1465551633
765	95.8	3.1700856607
768	95.7	3.1465551633
771	95.8	3.1700856607
774	95.8	3.1700856607
777	95.8	3.1700856607
780	95.9	3.1941832123
783	96	3.2188758249
786	96.1	3.2441936329
789	96	3.2188758249
792	96.1	3.2441936329
795	96.2	3.2701691193
798	96.3	3.2968373663
801	96.3	3.2968373663
804	96.3	3.2968373663
807	96.5	3.3524072175
810	96.9	3.4737680745
813	96.7	3.4112477175
816	96.9	3.4737680745
819	96.7	3.4112477175
822	96.7	3.4112477175
825	96.6	3.3813947544
828	96.6	3.3813947544
831	96.7	3.4112477175
834	96.7	3.4112477175
837	96.8	3.4420193762
840	96.7	3.4112477175
843	96.7	3.4112477175
846	96.7	3.4112477175
849	96.7	3.4112477175
852	96.8	3.4420193762
855	97	3.5065578973
858	97	3.5065578973
861	97	3.5065578973
864	96.9	3.4737680745
867	97	3.5065578973
870	97	3.5065578973
873	97	3.5065578973
876	96.8	3.4420193762
879	97	3.5065578973
882	97	3.5065578973
885	97	3.5065578973
888	97.1	3.540459449
891	97	3.5065578973
894	97.1	3.540459449
897	97.2	3.5755507688
900	97.1	3.540459449
903	97.1	3.540459449
906	97.1	3.540459449
909	97.1	3.540459449
912	97.1	3.540459449
915	97.1	3.540459449
918	97.5	3.6888794541
921	97.9	3.8632328413
924	97.7	3.7722610631
927	97.6	3.7297014486
930	97.5	3.6888794541
933	97.4	3.649658741
936	97.4	3.649658741
939	97.4	3.649658741
942	97.3	3.611918413
945	97.4	3.649658741
948	97.5	3.6888794541
951	97.4	3.649658741
954	97.6	3.7297014486
957	97.5	3.6888794541
960	97.6	3.7297014486
963	97.6	3.7297014486
966	97.6	3.7297014486
969	97.6	3.7297014486
972	97.5	3.6888794541
975	97.5	3.6888794541
978	97.5	3.6888794541
981	97.4	3.649658741
984	97.6	3.7297014486
987	97.6	3.7297014486
990	97.7	3.7722610631
993	97.8	3.8167128256
996	97.6	3.7297014486
999	97.8	3.8167128256
1002	97.8	3.8167128256
1005	98	3.9120230054
1008	97.8	3.8167128256
1011	97.7	3.7722610631
1014	97.8	3.8167128256
1017	98	3.9120230054
1020	97.8	3.8167128256
1023	97.8	3.8167128256
1026	97.9	3.8632328413
1029	98	3.9120230054
1032	98.4	4.1351665567
1035	98.4	4.1351665567
1038	98.2	4.0173835211
1041	98.1	3.9633162998

## KLa_2
jeloles:	=input	500	rpm
		150	ml/min					konstansok C* szamitashoz
t (s)	%	ln						T (°C)	30		A	14.16
				100					C* (mg/l)	7.53		B	0.3943
								Kla (1/s)	0.00		C	0.007714
								OTR (mmol/lh)	3.28		D	0.0000646
				Chart Title
0	0	-0
3	0	-0
6	0	-0
9	0	-0
12	0	-0
15	0	-0
18	0	-0
21	0	-0
24	0	-0
27	0	-0
30	0	-0
33	0	-0
36	0	-0
39	0	-0
42	0	-0
45	0	-0
48	0	-0
51	0.9	0.0090407447
54	2	0.0202027073
57	2.1	0.0212236365
60	2.7	0.0273711968
63	4.1	0.0418642041
66	5.8	0.0597500044
69	6.2	0.06400533
72	6.7	0.0693500781
75	7.6	0.0790432073
78	9.1	0.0954101848
81	10.5	0.1109315607
84	12.1	0.1289703813
87	13.1	0.1404121537
90	13.6	0.1461825102
93	14.6	0.1578240852
96	15.2	0.1648746432
99	15.7	0.170788321
102	16.6	0.1815218766
105	21.7	0.244622583
108	25.5	0.2943710606
111	25.7	0.2970592343
114	24.8	0.285018955
117	24.1	0.2757535016
120	24.1	0.2757535016
123	24.3	0.2783920255
126	24.9	0.2863496272
129	25.7	0.2970592343
132	26.5	0.3078847798
135	27.8	0.3257301401
138	29.1	0.3438997525
141	30.5	0.3638434334
144	31.5	0.3783364407
147	32.4	0.3915622029
150	33.4	0.4064656084
153	34.3	0.4200712605
156	35.2	0.4338645826
159	36	0.4462871026
162	36.9	0.4604494164
165	38	0.4780358009
168	39.6	0.504181081
171	43.8	0.5762534291
174	44.8	0.5942072327
177	45	0.5978370008
180	44.3	0.5851900391
183	44.3	0.5851900391
186	44.4	0.5869869847
189	44.7	0.5923972775
192	45.3	0.6033064766
195	45.7	0.610645959
198	46.4	0.6236211179
201	47	0.6348782724
204	47.6	0.6462635947
207	48.3	0.6597124045
210	49.1	0.6753072624
213	49.7	0.6871651089
216	50.3	0.6991652529
219	50.9	0.7113111512
222	51.6	0.7256703723
225	52.3	0.7402387881
228	53	0.7550225843
231	53.5	0.7657178734
234	54.2	0.7808860949
237	54.7	0.7918631535
240	55.4	0.807436327
243	55.9	0.8187104035
246	56.4	0.8301130356
249	56.9	0.8416471889
252	57.5	0.8556661101
255	58.2	0.8722738465
258	58.8	0.8867319296
261	59.5	0.9038682119
264	59.9	0.9137938517
267	60.6	0.9314043697
270	61.1	0.9441759354
273	61.6	0.9571127264
276	62.1	0.9702190739
279	62.9	0.9915532164
282	63.3	1.0023934309
285	63.6	1.0106014113
288	64.1	1.0244328905
291	64.6	1.0384583658
294	65.1	1.0526833568
297	65.4	1.0613165039
300	66.1	1.0817551716
303	66.5	1.0936247472
306	66.9	1.1056369036
309	67.3	1.1177951081
312	67.8	1.1332037334
315	68.2	1.1457038962
318	68.6	1.1583622931
321	69.1	1.1744140021
324	69.6	1.1907275776
327	70.1	1.2073117056
330	71.4	1.2517634682
333	71.8	1.265848208
336	71.7	1.2623083813
339	71.7	1.2623083813
342	72	1.2729656758
345	72.3	1.2837377728
348	72.6	1.2946271726
351	73.1	1.3130438994
354	73.5	1.328025453
357	73.7	1.3356012468
360	74.1	1.3509272173
363	74.6	1.370421012
366	74.9	1.3823023399
369	75.2	1.3943265328
372	75.5	1.4064970684
375	75.7	1.4146938356
378	76	1.4271163556
381	76.5	1.4481697648
384	76.8	1.4610179073
387	77.1	1.4740332754
390	77.4	1.4872202797
393	77.6	1.4961092271
396	78	1.5141277326
399	78.5	1.5371172509
402	79.1	1.565421027
405	79.4	1.5798791102
408	80	1.6094379124
411	80.3	1.6245515502
414	80.4	1.6296406198
417	80.7	1.6450650901
420	80.9	1.6554818509
423	81.2	1.6713133162
426	81.4	1.6820086053
429	81.5	1.6873994539
432	81.9	1.7092582477
435	82.1	1.7203694731
438	82.4	1.7372712839
441	82.6	1.7486999798
444	82.7	1.7544636845
447	82.9	1.7660917225
450	83	1.7719568419
453	83.4	1.7957674906
456	83.5	1.8018098051
459	83.7	1.8140050782
462	84	1.8325814637
465	84.3	1.8515094736
468	85	1.8971199849
471	85.2	1.9105430052
474	85.2	1.9105430052
477	85.3	1.9173226922
480	85.4	1.9241486573
483	85.4	1.9241486573
486	85.6	1.9379419794
489	85.8	1.9519282214
492	86.2	1.9805015938
495	86.7	2.0174061508
498	86.9	2.0325579558
501	87.5	2.0794415417
504	87.5	2.0794415417
507	87.6	2.0874737134
510	87.5	2.0794415417
513	87.6	2.0874737134
516	87.6	2.0874737134
519	87.9	2.1119647334
522	88	2.1202635362
525	88	2.1202635362
528	88.1	2.1286317859
531	88.3	2.1455813442
534	88.8	2.1892564077
537	89.1	2.2164073968
540	89.1	2.2164073968
543	89.2	2.2256240519
546	89.2	2.2256240519
549	89.2	2.2256240519
552	89.2	2.2256240519
555	89.1	2.2164073968
558	89.2	2.2256240519
561	89.4	2.2443161849
564	89.5	2.2537949288
567	89.7	2.2730262908
570	89.7	2.2730262908
573	89.9	2.2926347621
576	90	2.302585093
579	90.1	2.3126354288
582	90.2	2.3227878003
585	90.4	2.3434070875
588	90.6	2.3644604967
591	90.5	2.3538783874
594	90.6	2.3644604967
597	90.7	2.3751557858
600	90.9	2.3968957725
603	91	2.4079456087
606	91.1	2.4191189093
609	91.1	2.4191189093
612	91.2	2.4304184645
615	91.3	2.4418471603
618	91.6	2.4769384801
621	91.7	2.4889146712
624	91.9	2.5133061243
627	91.8	2.5010360317
630	91.9	2.5133061243
633	92.1	2.5383074265
636	92.4	2.5770219387
639	92.6	2.6036901858
642	92.6	2.6036901858
645	92.5	2.5902671654
648	92.6	2.6036901858
651	92.6	2.6036901858
654	92.8	2.63108916
657	92.8	2.63108916
660	92.9	2.6450754019
663	92.8	2.63108916
666	92.8	2.63108916
669	93.1	2.6736487744
672	93	2.6592600369
675	93.1	2.6736487744
678	93.4	2.718100537
681	93.5	2.7333680091
684	93.5	2.7333680091
687	93.7	2.7646205526
690	93.7	2.7646205526
693	93.8	2.7806208939
696	93.8	2.7806208939
699	93.9	2.7968814148
702	93.9	2.7968814148
705	93.9	2.7968814148
708	94.1	2.8302178351
711	94.1	2.8302178351
714	94.3	2.8647040111
717	94.3	2.8647040111
720	94.3	2.8647040111
723	94.3	2.8647040111
726	94.4	2.8824035882
729	94.4	2.8824035882
732	94.5	2.9004220937
735	94.5	2.9004220937
738	94.6	2.9187712324
741	94.7	2.9374633654
744	94.8	2.9565115604
747	94.7	2.9374633654
750	94.8	2.9565115604
753	95.1	3.0159349809
756	94.9	2.9759296463
759	95	2.9957322736
762	95	2.9957322736
765	95.1	3.0159349809
768	95.2	3.0365542681
771	95.2	3.0365542681
774	95.3	3.0576076773
777	95.4	3.0791138825
780	95.5	3.1010927892
783	95.6	3.1235656451
786	95.6	3.1235656451
789	95.6	3.1235656451
792	95.6	3.1235656451
795	95.6	3.1235656451
798	95.6	3.1235656451
801	95.7	3.1465551633
804	95.6	3.1235656451
807	95.7	3.1465551633
810	95.7	3.1465551633
813	95.9	3.1941832123
816	95.8	3.1700856607
819	95.8	3.1700856607
822	95.9	3.1941832123
825	96	3.2188758249
828	96.1	3.2441936329
831	96.1	3.2441936329
834	96	3.2188758249
837	96.1	3.2441936329
840	96.1	3.2441936329
843	96.2	3.2701691193
846	96.5	3.3524072175
849	96.5	3.3524072175
852	96.4	3.3242363405
855	96.3	3.2968373663
858	96.4	3.3242363405
861	96.5	3.3524072175
864	96.5	3.3524072175
867	96.5	3.3524072175
870	96.5	3.3524072175
873	96.4	3.3242363405
876	96.6	3.3813947544
879	96.5	3.3524072175
882	96.5	3.3524072175
885	96.5	3.3524072175
888	96.7	3.4112477175
891	96.8	3.4420193762
894	97.1	3.540459449
897	97	3.5065578973
900	97	3.5065578973
903	97.1	3.540459449
906	97.1	3.540459449
909	97.2	3.5755507688
912	97.2	3.5755507688
915	97.4	3.649658741
918	97.2	3.5755507688
921	97.4	3.649658741
924	97.2	3.5755507688
927	97.3	3.611918413
930	97.3	3.611918413
933	97.3	3.611918413
936	97.3	3.611918413
939	97.1	3.540459449
942	97.1	3.540459449
945	97	3.5065578973
948	97.1	3.540459449
951	97.1	3.540459449
954	97.2	3.5755507688
957	97.2	3.5755507688
960	97.2	3.5755507688
963	97.3	3.611918413
966	97.3	3.611918413
969	97.3	3.611918413
972	97.4	3.649658741
975	97.4	3.649658741
978	97.6	3.7297014486
981	97.5	3.6888794541
984	97.6	3.7297014486
987	97.6	3.7297014486
990	97.7	3.7722610631
993	97.8	3.8167128256
996	98	3.9120230054
999	97.8	3.8167128256
1002	97.7	3.7722610631
1005	97.6	3.7297014486
1008	97.6	3.7297014486
1011	97.6	3.7297014486
1014	97.7	3.7722610631
1017	97.7	3.7722610631
1020	97.8	3.8167128256
1023	97.8	3.8167128256
1026	97.8	3.8167128256
1029	97.8	3.8167128256
1032	97.8	3.8167128256
1035	97.8	3.8167128256
1038	97.8	3.8167128256

## KLa_3
jeloles:	=input	300	rpm
		200	ml/min					konstansok C* szamitashoz
t (s)	%	ln						T (°C)	30		A	14.16
				100					C* (mg/l)	7.53		B	0.3943
								Kla (1/s)	0.00		C	0.007714
								OTR (mmol/lh)	2.25		D	0.0000646

				Chart Title

3	0.2	0.0020020027
6	0.4	0.0040080214
9	0.1	0.0010005003
12	0.2	0.0020020027
15	0.4	0.0040080214
18	0.4	0.0040080214
21	0.2	0.0020020027
24	0.2	0.0020020027
27	0.3	0.003004509
30	0.2	0.0020020027
33	0.3	0.003004509
36	0.2	0.0020020027
39	0.2	0.0020020027
42	0.2	0.0020020027
45	0.1	0.0010005003
48	0.1	0.0010005003
51	0.1	0.0010005003
54	0.2	0.0020020027
57	0.5	0.0050125418
60	0.6	0.0060180723
63	1	0.0100503359
66	1.4	0.0140989244
69	1.7	0.0171461588
72	2.4	0.0242926926
75	2.8	0.0283994745
78	11	0.1165338163
81	21.4	0.2407984866
84	26.7	0.3106095771
87	29.3	0.3467246131
90	30.1	0.3581045367
93	30.3	0.3609698682
96	30.4	0.3624056186
99	30.5	0.3638434334
102	30.8	0.3681693234
105	30.9	0.3696154552
108	31	0.3710636814
111	30.6	0.3652833185
114	30.8	0.3681693234
117	30.5	0.3638434334
120	30.8	0.3681693234
123	31.3	0.3754209868
126	32.5	0.3930425881
129	33.8	0.412489723
132	35.8	0.4431669753
135	37.2	0.4652151125
138	38.3	0.4828862551
141	38.5	0.4861330112
144	38.9	0.4926583198
147	39.5	0.502526821
150	39.6	0.504181081
153	40	0.5108256238
156	40.4	0.5175146119
159	40.5	0.5191938734
162	40.4	0.5175146119
165	40.7	0.52256088
168	41.4	0.5344354894
171	41.4	0.5344354894
174	41	0.5276327421
177	40.7	0.52256088
180	41	0.5276327421
183	41.1	0.5293290953
186	41.1	0.5293290953
189	40.6	0.5208759596
192	40.5	0.5191938734
195	40.4	0.5175146119
198	40	0.5108256238
201	40	0.5108256238
204	40.5	0.5191938734
207	40.4	0.5175146119
210	40.3	0.5158381656
213	39.9	0.5091603444
216	39.3	0.4992264879
219	39.4	0.5008752929
222	39.8	0.5074978337
225	40.4	0.5175146119
228	41	0.5276327421
231	41.8	0.5412848313
234	41.2	0.5310283311
237	40.6	0.5208759596
240	39.9	0.5091603444
243	38.8	0.4910229965
246	38.3	0.4828862551
249	38.4	0.4845083154
252	37.6	0.4716049106
255	37.1	0.4636240223
258	36.8	0.4588658848
261	37	0.4620354596
264	37.5	0.4700036292
267	37.8	0.4748151862
270	38.1	0.4796500063
273	38.4	0.4845083154
276	39.6	0.504181081
279	40.4	0.5175146119
282	41.2	0.5310283311
285	41.7	0.5395680926
288	42.3	0.5499130125
291	42.8	0.5586162876
294	43.2	0.5656338603
297	43.6	0.5727010275
300	43.9	0.5780343735
303	44.2	0.5833963166
306	44.8	0.5942072327
309	45	0.5978370008
312	45.2	0.601479992
315	45.6	0.6088060321
318	45.8	0.6124892775
321	46.3	0.6217571845
324	46.8	0.6311117896
327	46.8	0.6311117896
330	47.2	0.6386589953
333	47.7	0.6481738149
336	48.1	0.6558513958
339	48.4	0.6616485135
342	48.9	0.6713856888
345	49.1	0.6753072624
348	49.5	0.6831968497
351	49.8	0.6891551593
354	50.2	0.697155202
357	50.5	0.7031975164
360	50.9	0.7113111512
363	51.1	0.7153927895
366	51.5	0.723606388
369	51.6	0.7256703723
372	51.8	0.7298111649
375	51.9	0.7318880089
378	52.6	0.7465479573
381	52.9	0.752897185
384	53.4	0.7635696449
387	53.4	0.7635696449
390	53.6	0.7678707268
393	53.9	0.774357236
396	54.4	0.7852624695
399	54.7	0.7918631535
402	55.4	0.807436327
405	55.1	0.8007323912
408	55.5	0.8096809968
411	55.8	0.8164453969
414	55.9	0.8187104035
417	56.4	0.8301130356
420	56.8	0.8393296907
423	57.2	0.8486320834
426	57.5	0.8556661101
429	57.6	0.8580218238
432	57.8	0.8627499649
435	58.2	0.8722738465
438	58.4	0.8770700187
441	58.6	0.8818893052
444	58.7	0.884307686
447	59.1	0.8940401229
450	59.5	0.9038682119
453	59.9	0.9137938517
456	60.2	0.9213032737
459	60.4	0.9263410677
462	60.9	0.939047719
465	61	0.9416085399
468	61.1	0.9441759354
471	61.5	0.9545119447
474	62	0.9675840263
477	62.1	0.9702190739
480	62	0.9675840263
483	62.6	0.9834994816
486	62.7	0.9861768593
489	63.2	0.9996723408
492	63.2	0.9996723408
495	63.4	1.0051219456
498	63.9	1.0188773206
501	64.1	1.0244328905
504	64.4	1.0328245481
507	64.6	1.0384583658
510	64.5	1.0356374895
513	64.9	1.0469690555
516	65.3	1.058430499
519	65.5	1.064210862
522	66	1.0788096614
525	66	1.0788096614
528	66	1.0788096614
531	66.2	1.0847093835
534	66.7	1.099612789
537	66.9	1.1056369036
540	66.9	1.1056369036
543	67.1	1.1116975282
546	67.7	1.1301029558
549	67.7	1.1301029558
552	67.9	1.1363141559
555	68.2	1.1457038962
558	68.4	1.1520130654
561	68.9	1.1679623668
564	69	1.1711829815
567	69.3	1.1809075314
570	69.4	1.184170177
573	69.5	1.1874435024
576	69.6	1.1907275776
579	70.1	1.2073117056
582	70.1	1.2073117056
585	70.4	1.2173958247
588	70.5	1.2207799226
591	70.3	1.2140231402
594	70.9	1.2344320118
597	71.1	1.2413285909
600	71.3	1.2482730632
603	71.3	1.2482730632
606	71.5	1.2552660987
609	71.6	1.2587810408
612	71.7	1.2623083813
615	71.9	1.2694006096
618	72.2	1.2801341653
621	72.7	1.2982834838
624	73.1	1.3130438994
627	73.3	1.3205066206
630	73.5	1.328025453
633	73.6	1.3318061758
636	73.8	1.3394107752
639	74.3	1.3586791941
642	74.2	1.3547956941
645	74.5	1.3664917338
648	74.6	1.370421012
651	74.7	1.3743657903
654	75.4	1.402423743
657	76.2	1.4354846053
660	76.8	1.4610179073
663	77.3	1.4828052615
666	77.6	1.4961092271
669	78	1.5141277326
672	78.4	1.5324768713
675	78.4	1.5324768713
678	78.8	1.5511690043
681	78.7	1.5464631133
684	78.9	1.5558971455
687	78.8	1.5511690043
690	78.4	1.5324768713
693	79.2	1.5702171993
696	79.4	1.5798791102
699	79.7	1.5945492999
702	79.6	1.5896352851
705	79.9	1.6044503709
708	80	1.6094379124
711	80	1.6094379124
714	80.2	1.6194882483
717	80.1	1.6144504543
720	80.2	1.6194882483
723	80.2	1.6194882483
726	80.5	1.6347557204
729	80.8	1.650259907
732	80.8	1.650259907
735	81.1	1.6660082639
738	81	1.6607312068
741	80.9	1.6554818509
744	81.3	1.6766466621
747	80.9	1.6554818509
750	81.2	1.6713133162
753	81.2	1.6713133162
756	81.6	1.6928195214
759	81.8	1.7037485919
762	81.7	1.6982691261
765	81.9	1.7092582477
768	81.5	1.6873994539
771	81.9	1.7092582477
774	81.9	1.7092582477
777	81.7	1.6982691261
780	81.6	1.6928195214
783	82.3	1.7316055464
786	82.3	1.7316055464
789	82.4	1.7372712839
792	82.6	1.7486999798
795	82.5	1.7429693051
798	83	1.7719568419
801	83	1.7719568419
804	83.3	1.7897614666
807	83.1	1.7778565641
810	83.4	1.7957674906
813	83.7	1.8140050782
816	83.4	1.7957674906
819	83.5	1.8018098051
822	83.6	1.8078888512
825	83.5	1.8018098051
828	83.7	1.8140050782
831	83.6	1.8078888512
834	83.8	1.8201589437
837	83.9	1.826350914
840	83.9	1.826350914
843	84	1.8325814637
846	84.1	1.8388510768
849	84.3	1.8515094736
852	84.6	1.8708026766
855	84.5	1.8643301621
858	84.6	1.8708026766
861	84.6	1.8708026766
864	84.7	1.8773173576
867	84.9	1.8904754422
870	84.9	1.8904754422
873	84.9	1.8904754422
876	84.9	1.8904754422
879	85.1	1.903808973
882	85.3	1.9173226922
885	85.4	1.9241486573
888	85.4	1.9241486573
891	85.6	1.9379419794
894	85.5	1.9310215366
897	85.6	1.9379419794
900	85.7	1.9449106487
903	85.7	1.9449106487
906	85.8	1.9519282214
909	85.9	1.9589953886
912	86.1	1.9732813459
915	85.6	1.9379419794
918	85.6	1.9379419794
921	86.2	1.9805015938
924	86.1	1.9732813459
927	86.2	1.9805015938
930	86.4	1.9951003932
933	86.3	1.9877743532
936	86.3	1.9877743532
939	86.5	2.0024805005
942	87	2.0402208285
945	86.7	2.0174061508
948	86.9	2.0325579558
951	86.8	2.0249533564
954	87	2.0402208285
957	86.9	2.0325579558
960	87	2.0402208285
963	87.2	2.0557250151
966	87.3	2.0635681925
969	87.3	2.0635681925
972	87.3	2.0635681925
975	87.2	2.0557250151
978	87.5	2.0794415417
981	87.4	2.071473372
984	87.6	2.0874737134
987	87.7	2.0955709236
990	87.7	2.0955709236
993	87.6	2.0874737134
996	87.8	2.1037342342
999	88	2.1202635362
1002	88	2.1202635362
1005	88	2.1202635362
1008	88.1	2.1286317859
1011	88	2.1202635362
1014	88.1	2.1286317859
1017	88.1	2.1286317859
1020	88.1	2.1286317859
1023	88.1	2.1286317859
1026	88.4	2.1541650879
1029	88.3	2.1455813442
1032	88.3	2.1455813442
1035	88.4	2.1541650879
1038	88.5	2.1628231506
1041	88.8	2.1892564077
	88.9
	88.8
	89
	88.9
	88.7
	88.7
	88.8
	88.9
	89.2
	89.3
	89.3
	89.3
	89.4
	89.7
	89.6
	89.6
	89.6
	89.6
	89.7
	89.7
	89.8
	89.8
	89.8
	90
	89.7
	90.1
	90.4
	89.9
	89.6
	90.1
	90
	90.2
	90.3
	90.2
	90.2
	90.5
	90.6
	90.8
	90.9
	90.9
	90.6
	91
	90.8
	91.1
	91.3
	91.3
	91.3
	91.4
	91.6
	91.4
	91.6
	91.4
	91.5
	91.4
	91.8
	91.8
	91.7
	91.6
	91.6
	null
	91.7
	91.9
	91.8
	92
	91.9
	91.9
	91.9
	92
	92
	92.2
	91.8
	92.2
	92.2
	91.9
	92.2
	92.4
	92.3
	92.2
	92.5
	92.5
	92.2
	92.7
	92.7
	92.8
	92.8
	92.8
	92.5
	92.4
	92.8
	92.6
	92.6
	92.3
	92.4
	92.5
	93.2
	93
	93
	92.8
	93.1
	93.2
	93.4
	93
	93.5
	92.9
	92.9
	92.6
	92.9
	92.8
	92.8
	92.9
	92.9
	93.5
	93.2
	93.2
	93.1
	93.7
	93.2
	93.3
	93.3
	93.1
	93.4
	93.7
	93.2
	93.2
	93.4
	93.3
	93.3
	93.6
	93.5
	94
	93.8
	93.7
	94
	94.1
	93.9
	94.1
	93.9
	93.9
	93.6
	94
	94
	94.2
	94.5
	94.7
	94.8
	94.7
	94.8
	94.7
	94.8
	94.7
	94.5
	94.5
	95
	94.9
	94.6
	95
	95.3
	95.8
	96.2
	96.3
	96.2
	96.1
	96.2
	96.1
	96.1